## Munka1
Tájékoztató segédtáblázat az OTÉK követelményeiről, nem a teljesség igényével, de remélhetőleg hasznos kiindulópontokat ad.
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Állékonyság, mechanikai szilárdság | Tartószerkezetre ható statikai | MSZ EN 1991-1998 |  | Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei Szabályzat (MMK) TSZ 01-2013 ÉPÜLETEK MEGÉPÜLT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERŐTANI VIZSGÁLATA ÉS TERVEZÉSI ELVEI MŰSZAKI SZABÁLYZAT Tájékoztató az építmények földrengés elleni tervezéséhez Útmutató a geotechnikai vizsgálatok szükséges mértéké- nek megállapításához az EC-7 elveinek és előírásainak figyelembevételével
Tartószerkezetre ható dinamikus
Tartószerkezetre ható hő
Tartószerkezetre ható nedvesség
Felületre ható ütés
| Koptatóhatás |  |  |  | Burkolat
| Felületre ható pontszerű |  |  |  | Válaszfal, burkolat
| Felületre ható vonalszerű |  |  |  | Válaszfal, burkolat
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Tűzbiztonság | Terhordó képesség - R |  | 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról | Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek
Integritás - E
Izoláció - I
Sugárzás - W
Mechanikai hatás - M
Önzáródás - C
Füstáteresztés - S
Koromtűzzel szembeni ellenálló képesség - G
Üzemképesség fenntartása - P, PH
Tűzvédő képesség - K
Füstelvezetés
Tűzterjedés
Menekülési idő
Megközelíthetőség, oltás technikai feltételei
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Higiénia, egészségvédelem, környezetvédelem | Légszennyező és más veszélyes anyagok keletkezése | MSZ 845:2012 MSZ EN 1443:2003 MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 GMBSZ 2012 | 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
| Veszélyes sugárzás |  | - Ionizációs - Optikai |  | Mikrohullám
| Szennyezett víz, föld, szilárd és folyékony hulladék |  | 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról |  | Helyi hasznosítás
| Elektrosztatikus feltöltődés | MSZ EN 1815:1999 Rugalmas és textil padlóburkoló anyagok. Az elektrosztatikus feltöltődési hajlam értékelése |  |  | Vezetőképes padló
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Higiénia, egészségvédelem, környezetvédelem | Vízellátás |  | 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
| Tisztíthatóság és a karbantarthatóság |  | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről | HACCP kézikönyv
| Gyártás, beépítés, üzemeltetés során keletkező veszélyes anyagok, sugárzások |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
| Megsemmísítés, újrahasznosítás | MSZ EN ISO 14043:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Az életciklus értelmezés (ISO 14043:2000) MSZ EN ISO 14042:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Az életciklus alatti hatások értékelése (ISO 14042:2000) | 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Vegyi hatások | Vegyszerállóság |  | 2000. évi XXV. Törvény 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról a kémiai biztonságról
Kapcsolódó szerkezetek kölcsönhatása
| Korrózió | MSZ EN ISO 12944:2009 MSZ EN ISO 8501 | 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról | MI-04-88 Építményszerkezetek korrózióvédelme
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Biológiai hatások | Baktérium állóság | MSZ-03-154:1984 MSZ 10078:1977
Penész és gombaállóság
| Kártevőmentesség | MSZ 6771-15:1988 Fanyagvédelem
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Zaj és rezgésvédelem | Mértékadó zajterhelés | MSZ ISO 1996 MSZ 184-7:1983 | 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről | MI-04-605:1985 Nyilászáró szerkezetek épületakusztikai jellemzői
Megengedett fajlagos zajszint
Léghang gátlás
Lépéshang (testhang) gátlás
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Nedvesség, pára elleni védelem | Víz és páraterhelés mértéke, módja | MSZ-04-140 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Egyes szerkezetekre vonatkozó szabványok Pl. MSZ 16021-4:1988 Kerámia burkolólapok vizsgálati módszerei. A fagyállóság vizsgálata |  | MI-04-52-1:1974 Víz és pára elleni szigetelés. Egységes tervezés irányelvei
Vízszigetelő képesség
Páravezetés
Abszorpció
Nedvesség hatása térfogatra
Nedvesség hatása mechanikai jellemzőkre
Nedvesség hatása hőtechnikai jellemzőkra
Fagyállóság
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Komfort igények | Léghőmérséklet | MSZ EN ISO 7730:1998 Komfort közeli hőmérsékletű munkahelyek. A PMV- és PPD-index meghatározása és a kellemes hőérzet feltételeinek előírása (ISO 7730:1994) | 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról | Komfort elmélet
Páratartalom
Sugárzási viszonyok
Légáramlás
Légállapot
Fényviszonyok
Színhatások
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Fényszennyezés | Fényerősség | MSZ EN 12464 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. MSZ EN 12665:2002 Fény és világítás. A világítási követelmények előírásához szükséges alapfogalmak és kritériumok MSZ 6240 Belsőtéri mesterséges világítás | 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről | MI-04-106:1973 A mesterséges világítás tervezési és számítási irányelvei
Tükröződés
Reflexió
Kontraszt
Színhőmérséklet
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Biztonságos használat | Csúszásmentesség |  | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 146/2014. (V. 5.) Korm. Rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
Elbotlás, mellélépés
Leesés
Ütközés, fejsérülés
| Közlekedés, szállítás helyigény, beszorulás lehetősége | MSZ EN 13015:2001+A1:2009 Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei
Égési sérülés - felületi hőmérsékletek
Fényhatás-káprázás-stroboszkópikus hatás
Áramütés
Villámvédelem
Robbanás
Karbantarthatóság, kezelhetőség
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Akadálymentesség | Közlekedési útvonalak akadálymentessége |  |  | Segédlet
Információs feltételek
Alapvető követelmény, hatás | Vizsgálandó hatás | Követelményérték megadása
|  | Szabvány alapján | Jogszabály szerint | Műszaki irányelv, szabályzat segédlet szerint | Egyedi építtetői igény szerint
Hővédelem, energia hatékonyság | Helyi klimatikus viszonyok | MSZ-04-140 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. | 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról | MI-04-165:1981 Irányelvek az épületek hővédelmének utólagos fokozására | PHPP Dinamikus szimuláció
Energia ellátási lehetőségek
Energia igények
Hőszigetelés
Hőtárolás
Légáteresztés
Légcsere
Hősugárzási viszonyok
| Előállítási, beépítési, üzemeltetési, újrahasznosítási és megsemmísétési energia | MSZ EN ISO 14043:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Az életciklus értelmezés (ISO 14043:2000) MSZ EN ISO 14042:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Az életciklus alatti hatások értékelése (ISO 14042:2000)